## Sheet1
Приложение №1 към Образец №7 "Ценово предложение" в открита процедура с предмет: "Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"
№ по ред | Наименование | Модел | Производител | Местонахождение | Начин на обслужване А/П | Количество | Бр.прогнозни часове при поръчка | Месечен абонамент в лв. с вкл.ДДС | Часова ставка в лв. с вкл.ДДС | Обща с/ст за 24 месеца
Обособена позиция №1 Апаратура за образна диагностика - офериране по номенклатури /ред за ред/
01001 | Ядрено-Магнитен Резонанс, | MAGNETOM ESSENZA | Сименс Германия | Каб. ЯМР диагностика | абонамент | 1 | x |  | x | 0
01002 | Дигитализираща система /дигитайзер/, тип 5175/100 + работни станции + сървъри + принтер + софтуер | CR 30-X , AGFA | AGFA | Образ.диагностика | абонамент | 1 | x |  | x | 0
Обособена позиция №2 Рентгенологична апаратура - пълнота на офериране | [6 empty] | x |  | x | 0
02001 | Компютър томограф | SOMATOM Esprit | Сименс Германия | Образ.диагностика | абонамент | 1 | x |  | x | 0
02002 | Рентгенов апарат, тип Мобилен | АРМАН - 915 |  | Образ.диагностика | абонамент | 1 | x |  | x | 0
02003 | Рентгенов апарат | Poliphos -500, SIEMENS |  | Образ.диагностика | абонамент | 1 | x |  | x | 0
02004 | Рентгенов апарат, тип Мобилен | АРМАН -1016 01 |  | Образ.диагностика | абонамент | 1 | x |  | x | 0
02005 | Мамограф за популационен скрийнинг, | MAMMOGRAPH PLUS ITALRAY |  | Образ.диагностика | абонамент | 1 | x |  | x | 0
02006 | Скопичен рентгенов апарат | REX-650 RF | LISTEM Корея | Образ.диагностика | абонамент | 1 | x |  | x | 0
02007 | Графичен ренгенов апарат | REX-650 R | LISTEM Корея | Образ.диагностика | абонамент | 1 | x |  | x | 0
02008 | Мобилен рентгенов апарат | BASIC 4006 | Италия | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
02009 | Високочестотна рентгенова TV систем с мобилно С-рамо | мод. SM - 20HF | Listem, Корея | Операционен блок | абонамент | 1 | x |  | x | 0
Обща стойност на позицията | [9 empty] | 0
Обособена позиция №3 Стерилизационна апаратура - пълнота на офериране
03001 | Стерилизатор на пара | Селектомат | МММ Munchener Medizin Mechanik | ЦС | абонамент | 2 | x |  | x | 0
03002 | Нискотемпературен газов стерилизатор | Ffrmomat PL 349 | МММ Munchener Medizin Mechanik | ЦС | абонамент | 1 | x |  | x | 0
03003 | Система за водоподготовка | RO 120 DS | TKA Wasser Aufbereitungs -system | ЦС | абонамент | 1 | x |  | x | 0
03004 | Миялна машина за дезинфекция на хирургични инструменти | INNOVA M4 | МММ Munchener Medizin Mechanik | ЦС | абонамент | 1 | x |  | x | 0
03005 | Система за UVC - дезинфекция | Steril Air | Steril Air | ЦС | абонамент | 1 | x |  | x | 0
03006 | Машина за термично залепване на фолио | S110 Famos | МММ Munchener Medizin Mechanik | ЦС | абонамент | 1 | x |  | x | 0
Обща стойност на позицията | [9 empty] | 0
Обособена позиция №4 Дихателна и анестезиологична апаратура - пълнота на офериране
04001 | Обдишвателен апарат, тип Транспортен преносим респиратор | МАКС |  | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04002 | Респиратор | MAQUET |  | ОАИЛ | абонамент | 4 | x |  | x | 0
04003 | Респиратор | GALILEO Gold |  | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04004 | Обдишващ апарат /респиратор/ | Evita, 84 09 800 | Дрегер, Германия | ОАИЛ | абонамент | 2 | x |  | x | 0
04005 | Респиратор, тип HAMILTON MEDICAL | RAPHAEL |  | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04006 | Респиратор | HAMILTON - C2 |  | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04007 | Респиратор | Shangrila 936 CE-mark | aeonmed | Спешно | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04008 | Респиратор, тип портативен | SIEM 2001 MI-EL | Италия | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04009 | Транспортен респиратор, тип портативен | Айфкар |  | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04010 | Транспортен респиратор | Pneupac Airmix VP1 |  | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04011 | Респиратор Drager, тип Неонатален REF 84 09200-42 | Baby log 8 000 plus | Германия | Неонат.-инт.сект. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04012 | Неонатален транспортен вентилатор/ респиратор / | CV2 |  | Неонатология | поръчка | 1 | x |  | x | 0
04013 | Анестезиологичен апарат | WATO EX 65 |  | ОАИЛ | абонамент | 5 | x |  | x | 0
04014 | Анестезиологичен апарат с монитор | MAQUET FLOW-i |  | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04015 | Анестезиологичен апарат | Artec |  | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04016 | Наркозен апарат- компл., тип Ventilog 2 | Sulla 808 V, Drager | Германия | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04017 | Наркозен апарат | Сула 808 V | Дрегер | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04018 | Наркозен апарат | Херана 07 |  | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04019 | Наркозен апарат | Cicero M 30240 | Дрегер | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04020 | Анестезиологична машина | Aeon 7200 | Китай | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04021 | Дихатален апарат, тип ТНХ 1 SERVO VENTILATOR 900 D, SIEMENS -ELEMA | SV - 900 D | SIEMENS - ELEMA | Невр.- инт.сектор | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04022 | Апарат за неинв. дихателна реанимация на новородени и недоносени деца | SIPAP | Германия | Неонат.-инт.сект. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
04023 | Апарат за механична вентилация на новородени деца | SERVO-I BASE UNIT | MAQUET | Неонат.-инт.сект. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
Обща стойност на позицията | [9 empty] | 0
Обособена позиция №5 ЕКГ апарати - пълнота на офериране
05001 | Електрокардиограф / ЕКГ/, | Сardio Сar 2000 |  | I ВО, ІІ ВО, ІІІ ВО, СПО | абонамент | 4 | x |  | x | 0
05002 | Електрокардиограф /ЕКГ-монитор/ | ZOLL NTP |  | III В.О. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05003 | Електрокардиограф, тип 6 / 12 канален | АТ - 102 | SCHILLER | III В.О. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05004 | Електрокардиограф, тип 3-канален Cardi Max | FX - 7102 | Фокуда Китай | III ВО - функ.диаг., ОАИЛ, Хирургия, III ВО | абонамент | 4 | x |  | x | 0
05005 | ЕКГ - 3 канален | CS - 18 | FUKUDA DENSHI | III В.О.-функ.диаг. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05006 | Електрокардиограф /ЕКГ/ тип 6- канален, Cardi Max | FX - 7102 | FUKUDA DENSHI | III В.О.-функ.диаг. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05007 | ЕКГ апарат | SE 12 Progetti |  | III В.О.-инт.сектор | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05008 | Кардиовит с принадлежности, ЕКГ SCHILER AT-1,тип AT-1 | CARDIOVIT CH-6341 BAAR |  | АГО-родил. сект. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
08009 | Електрокардиограф , тип CARDIOVIT AT-1 | SCHILER CH-6340 AT -1 |  | Детско-инт.сектор | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05010 | ЕКГ, 3-канален | АТ - 1 |  | Инфекциозно | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05011 | ЕКГ | EDAN SE - 300 |  | Неврологично | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05012 | ЕКГ апарат - | 1223 |  | Невр.- инт.сектор | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05013 | ЕКГ апарат | BTL -8 MT plus ECG | BTL, Industries, Ltd Обединено кралство | ОАИЛ | абонамент | 2 | x |  | x | 0
05014 | ЕКГ апарат |  | INOMED | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05015 | ЕКГ с принадлежности |  |  | ПФО | абонамент | 2 | x |  | x | 0
05016 | ЕКГ | Kenz cardico 302 | SUZUKEN Co.LTD | Спешно | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05017 | EKГ , тип NINON KODEN cardiofax GEM, | ECG - 9020K | NINON CONDEN CORPORACION | Спешно | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05018 | ЕКГ | АТ-101 | SCHILLER | Хемодиализа | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05019 | Холтер | СВ-1300-С |  | III В.О.-инт.сектор | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05020 | Велоергометър, тип SECA cardiotest 100, | SECA cardiotest 100, мод. 545 9021004 | SECA | III В.О. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
05021 | Електрокардиограф FUKUDA DENSHI | FX - 7102 | Фокуда Китай | III В.О. | абонамент | 2 | x |  | x | 0
05022 | ЕКГ, 3-канален | FX - 7102 |  | III В.О. | абонамент | 2 | x |  | x | 0
05023 | ЕКГ, 6-канален | FX - 7202 |  | III В.О.-функ.диаг. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
Обща стойност на позицията | [9 empty] | 0
Обособена позиция №6 Дефибрилатори - пълнота на офериране
06001 | Дефибрилатор |  |  | III В.О.-инт.сектор | абонамент | 1 | x |  | x | 0
06002 | Дефибрилатор-монитор, тип PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 9P |  | III ВО-инт.сектор, Невр.- инт.сектор | абонамент | 2 | x |  | x | 0
06003 | Дефибрилатор | CU - ER 5 | Корея | Автотранспорт | абонамент | 1 | x |  | x | 0
06004 | Дефибрилатор, тип NIHOM KONDEN Cardiolife | TEC - 7621 K |  | АГО-родил. сект. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
06005 | Дефибрилатор бифазен | Reanibex 800 | Bexen Cardio/Osatu, Испания | ОАИЛ | абонамент | 2 | x |  | x | 0
06006 | Дефибрилатор | Cardio Serv |  | ОАИЛ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
06007 | Дефибрилатор |  |  | Операционен блок | абонамент | 1 | x |  | x | 0
06008 | Дефибрилатор |  |  | ПФО | абонамент | 1 | x |  | x | 0
06009 | Дефибрилатор, тип Life-point | BASIS | Испания | Спешно | абонамент | 1 | x |  | x | 0
06010 | Дефибрилатор, тип Huntleigh | LP 200 (Life Pulse 200) |  | Спешно | абонамент | 1 | x |  | x | 0
Обща стойност на позицията | [9 empty] | 0
Обособена позиция №7 Неврологична апаратура - пълнота на офериране
07001 | Доплерова сонография / Цветен транскраниален, екстракраниален и периферен доплер/ | EZ - DOP |  | Неврологично | абонамент | 1 | x |  | x | 0
07002 | Дигитален Електромиограф, тип EB Neuro, | Ne Mus 1 |  | Неврологично | абонамент | 1 | x |  | x | 0
07003 | ЕЕГ | НЕЙРОН СПЕКТЪР 4/Р |  | Неврологично | абонамент | 1 | x |  | x | 0
Обща стойност на позицията | [9 empty] | 0
Обособена позиция №8 Хемодиализна апаратура - пълнота на офериране
08001 | Апарат за хемодиализа | Fresenius 4008 S | Fresenius Германия | Хемодиализа | абонамент | 12 | x |  | x | 0
08002 | Апарат за хемодиализа | 4008 S Classik | Fresenius Германия | Хемодиализа | абонамент | 7 | x |  | x | 0
08003 | Водоочистваща система | Aqua B plus 1000 | Fresenius Германия | Хемодиализа | абонамент | 1 | x |  | x | 0
Обща стойност на позицията | [9 empty] | 0
Обособена позиция №9 Операционна апаратура І - пълнота на офериране
09001 | Електронож 400 W | ЕК 410 |  | Операционен блок | поръчка | 5 | x | x | x | x
09002 | Електронож, тип Високочестотен | ERBOTOM ICC 300 H |  | Операционен блок | поръчка | 1 | x | x | x | x
09003 | Електрокоагулатор, ERBE , тип BF №10103-000 I | ERBOTOM T 400 C | Германия | Операционен блок | поръчка | 1 | x | x | x | x
09004 | Електрокоагулатор |  |  | АГО-гинекология | поръчка | 1 | x | x | x | x
09005 | Диатермо-коагулатор | Heraeus |  | АГО-операционна | поръчка | 1 | x | x | x | x
09006 | Електрокоагулатор /електронож/, тип CF | ERBE | ERBE, Германия | АГО-операционна | поръчка | 1 | x | x | x | x
09007 | Електронож | KENTAMED | България | УНГ-операц. зала | поръчка | 1 | x | x | x | x
09008 | Електрокоагулатор, тип 10101 - 000 | Erbotom T71D |  | КВО | поръчка | 1 | x | x | x | x
09009 | Ортопедичен апарат Комбелайн | тип GA 140 мод. AESCULAP |  | Операционен блок | поръчка | 1 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 60 | x |  | 0
Обособена позиция №10 Лабораторна апаратура І - офериране по номенклатури /ред за ред/
10001 | PCR апарат в реално време | StepOne | Applied Biosystems, Сингапур | МБГ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
10002 | PCR апарат | 2720 Thermal Cycler | Applied Biosystems, Сингапур | МБГ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
10003 | Наноспектрофотометър | 6135 | Eppendorf AG, ФРГ | МБГ | абонамент | 1 | x |  | x | 0
10004 | Анализатор, тип Кръвно-газов | ABL-5 | Radiometer Medikal A/S | Клинич. лаборат. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
10005 | Автоматичен биохимичен анализатор | Cobas Integra 400+ | Roche Diagnostics LTD | Клинич. лаборат. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
10006 | Хематологичен анализатор | KX 21 N + стартов | SYSMEX | Клинич. лаборат. | абонамент | 1 | x |  | x | 0
Обособена позиция №11 Операционна апаратура ІІ - пълнота на офериране
11001 | Мобилна операционна лампа | HyLed 8600M |  | Операционен блок | поръчка | 2 | x | x | x | x
11002 | Мобилна операционна лампа | Trulight 3330004 | TRUMPF, Германия | Еднодневна | поръчка | 1 | x | x | x | x
11003 | Операционна лампа | HyLed 8600 |  | Операционен блок | поръчка | 5 | x | x | x | x
11004 | Двутелна операционна лампа - таванна | iLed 3/5 | TRUMPF, Германия | Еднодневна | поръчка | 1 | x | x | x | x
11005 | Операционна лампа |  |  | АГО-гинекология | поръчка | 2 | x | x | x | x
11006 | Операционна лампа Кокиче |  |  | АГО-операционна, Операционен блок | поръчка | 4 | x | x | x | x
11007 | Лампа операц. с 4 бренера |  |  | Очно-операц.зала | поръчка | 1 | x | x | x | x
11008 | Лампа операционна | тип L 400 |  | УНГ-операц. зала | поръчка | 1 | x | x | x | x
11009 | Операционна маса със стандартна и специализирана окомплектовка | HyBase 6100 | Mindrey Китай | Операционен блок | поръчка | 5 | x | x | x | x
11010 | Универсална операционна маса | Saturu select3.02 | TRUMPF, Германия | Еднодневна | поръчка | 1 | x | x | x | x
11011 | Операционна маса | SU-02.0 | Полша | АГО-родил. сект., АГО-гинекология | поръчка | 2 | x | x | x | x
11012 | Хидравлична родилна операционна маса |  |  | АГО-родил. сект. | поръчка | 2 | x | x | x | x
11013 | Операционна маса |  |  | АГО-гинекология | поръчка | 2 | x | x | x | x
11014 | Операционна маса | ASM |  | УНГ-операц. зала, КВО | поръчка | 2 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 60 | x |  | 0
Обособена позиция №12 Ендоскопска апаратура - пълнота на офериране
12001 | Фиброгастроскоп |  | Олимпус | І ВО | поръчка | 1 | x | x | x | x
12002 | Ректоскоп |  | Олимпус | І ВО | поръчка | 1 | x | x | x | x
12003 | Комплект видеосистема за колоно и гастроскопия |  | Олимпус | І ВО | поръчка | 1 | x | x | x | x
12004 | Гастроскоп |  | RMSVG | Операционен блок | поръчка | 1 | x | x | x | x
12005 | Лапароскопска система |  | Endo Camera | Операционен блок | поръчка | 1 | x | x | x | x
12006 | Бронхоскоп |  | Олимпус | ПФО | поръчка | 1 | x | x | x | x
12007 | Набор за гинекологични лапароскопски операции |  | Олимпус | АГО | поръчка | 1 | x | x | x | x
12008 | Комплект лапароскопска и хистероскопска апаратура |  | WISAP | Хирургия | поръчка | 1 | x | x | x | x
12009 | Артроскопски комплект,тип 450 ВV, Class : Type 1/ BF | KARL STORZ-ENDOSKOPE | ФРГ, Япония | Ортоп. и травмат. | поръчка | 1 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 50 | x |  | 0
Обособена позиция №13 Ехографска апаратура - пълнота на офериране
13001 | Ехограф, тип FUKUDA | мод. UF - 4000 | Япония | I В.О. | поръчка | 1 | x | x | x | x
13002 | Ехограф, мод. - комплект | ALOKA ProSound |  | I В.О. | поръчка | 1 | x | x | x | x
13003 | Ехограф | CHISON - 600 M Е |  | Образ.диагностика | поръчка | 1 | x | x | x | x
13004 | Ултра-звукова система/ехограф/,версия 1.1 /допл.с-ма / | MINDRAY, мод. DC-6 |  | Образ.диагностика | поръчка | 1 | x | x | x | x
13005 | Ехограф | BIDOP C4 MHz |  | Спешно | поръчка | 1 | x | x | x | x
13006 | Ехографски апарат FUKUDA DENSHI FF sonic, тип Class I UF - 4 100 | UF - 4 100 A | Япония | Неонатология | поръчка | 1 | x | x | x | x
13007 | Ехограф, с 2 трансдюсера | мод. А6 |  | ПФО | поръчка | 1 | x | x | x | x
13008 | Ултразвукова диагностична система /ехограф/ | SONOLINE SI - 250 E | SIEMENS Германия | АГО-гинекология | поръчка | 1 | x | x | x | x
13009 | Ехограф , тип 3D | VOLUSON 730 PRO | GE Medical System | АГО-гинекология | поръчка | 1 | x | x | x | x
13010 | Ехограф, тип Fukuda | UF - 4100 | Япония | Хирургично | поръчка | 1 | x | x | x | x
13011 | Уылтразвукова система / Ехограф /, тип Неонатален | ACUSON X 30010133170 | SIEMENS Германия | Детско | поръчка | 1 | x | x | x | x
13012 | Ехограф FUKUDA DENSHI, тип FF sonic | UF-4000 L1 | Япония | АГО-родил. сект. | поръчка | 1 | x | x | x | x
13013 | Дигитална диагностична ултразвукова система /ехокардиограф/, тип ALOKA SSD - 4000 Plus | SSD 4000 ProSound PHD Plus |  | III В.О.-функ.диаг. | поръчка | 1 | x | x | x | x
13014 | Доплер, със сонда | BIDOP C4 MHz |  | Спешно | поръчка | 1 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 50 | x |  | 0
Обособена позиция №14 Офталмологична апаратура - пълнота на офериране
14001 | Шпалт лампа |  |  | Очно | поръчка | 3 | x | x | x | x
14002 | Диаптомер |  |  | Очно | поръчка | 2 | x | x | x | x
14003 | Офтазон |  |  | Очно | поръчка | 1 | x | x | x | x
14004 | Офталмометър-рефрактометър |  |  | Очно | поръчка | 1 | x | x | x | x
14005 | Офталмоскоп, ръчен |  |  | Очно | поръчка | 8 | x | x | x | x
14006 | Пахиметър | Alcon |  | Очно | поръчка | 1 | x | x | x | x
14007 | Компютърен периметър |  |  | Очно | поръчка | 1 | x | x | x | x
14008 | Авторефрактометър | PLUSOPTIX A12C |  | Очно | поръчка | 2 | x | x | x | x
14009 | Комбиниран апарат за ехография и пахиметрия |  |  | Очно | поръчка | 1 | x | x | x | x
14010 | Операционен микроскоп, | мод. OPMI 1 FR |  | Очно-операц.зала | поръчка | 1 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 20 | x |  | 0
Обособена позиция №15 Неонатологична апаратура - пълнота на офериране
15001 | Система за интензивни грижи за новородено | AIR-SHIELDS System 7821 |  | Неонатология | поръчка | 1 | x | x | x | x
15002 | Кувьоз, тип Транспортен | ATOM TRANSCAPSULE V - 808 | Япония | Неонатология | поръчка | 1 | x | x | x | x
15003 | Кувьоз /инкубатор /, тип XP Amenity INFANT INCUBATOR | Lullaby Incubator XP | GEKlinik Sistemler Tic.A.S. Турция | Неонатология | поръчка | 1 | x | x | x | x
15004 | Кувьоз, тип DRAGER CALEO | REF 2M 50 555-12 | Германия | Неонат.-инт.сект. | поръчка | 1 | x | x | x | x
15004 | Кувьоз Vita, тип WEYER, THERMOCARE | WY 2400 | Германия | Неонат.-инт.сект. | поръчка | 2 | x | x | x | x
15005 | Кувьоз | Lullaby Incubatir XP | GEKlinik Sistemler Tic.A.S. Турция | Неонат.-инт.сект. | поръчка | 1 | x | x | x | x
15006 | Бебешки резусцитатор | Neopuff |  | Неонатология | поръчка | 1 | x | x | x | x
15007 | Лампа синя светлина / за фототерапия / | Photo-Terapy 4000 DRAGER | Германия | Неонатология | поръчка | 1 | x | x | x | x
15008 | Лампа за фототерапия | MEDIPREMA - BERCEAU 360 | Франция | Неонат.-инт.сект. | поръчка | 1 | x | x | x | x
15009 | Инкубатор за интензивни грижи за новородени | Draeger ISOLETTE | Германия | Неонатология | поръчка | 2 | x | x | x | x
15010 | Транспортен инкубатор с интензивен респиратор с монитор за интензивна терапия за новородени деца | Draeger TI500GLOBE-TROTTERIC | Германия | Неонатология | поръчка | 1 | x | x | x | x
15011 | LED лампа за фототерапия | KML F-01 |  | Неонатология | поръчка | 1 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 100 | x |  | 0
Обособена позиция №16 Пневмо-фтизиатрична апаратура - пълнота на офериране
16001 | Спирометър | Спирококом Б 105 |  | ПФО | поръчка | 1 | x | x | x | x
16002 | Спирометър | SPIROLAB II MIR - 010 |  | III В.О.-функ.диаг. | поръчка | 1 | x | x | x | x
16003 | Спирометър, тип Джобен | Spirodoc Ver.3.2 |  | Детско | поръчка | 1 | x | x | x | x
16004 | Апарат за функционално изследване | Мастер Скоп |  | ПФО | поръчка | 1 | x | x | x | x
16005 | Апарат за терапия на дихално нарушение | CPAP-D, Auto CPAP-D |  | ПФО | поръчка | 2 | x | x | x | x
16006 | Апарат за терапия на обезитас | BRAP 25AD |  | ПФО | поръчка | 1 | x | x | x | x
16007 | Скринингово устройство за дихат. |  |  | ПФО | поръчка | 2 | x | x | x | x
16008 | Мобилен апарат за функционално изследване |  |  | ПФО | поръчка | 1 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 20 | x |  | 0
Обособена позиция №17 Оториноларингологична апаратура - пълнота на офериране
17001 | Тимпанометър / анализатор на средно ухо | MI 34 |  | УНГ | поръчка | 1 | x | x | x | x
17002 | Електронистагмограф | АТ 200 | COMSYSTEM | УНГ | поръчка | 1 | x | x | x | x
17003 | Отоневрологичен стол | NET 1420 | Германия | УНГ | поръчка | 1 | x | x | x | x
17004 | Аудиометър | SIBELSOUND 400 АО | SIBELS S.A, Испания | УНГ | поръчка | 1 | x | x | x | x
17005 | Микроскоп операционен | CARL ZAIS JENA | Германия 20178 | УНГ-операц. зала | поръчка | 1 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 40 | x |  | 0
Обособена позиция №18 Инфузионни и аспирационни помпи - пълнота на офериране
18001 | Инфузионна помпа | ИП 2 / 50 | Импулс, България | I ВО,III ВО-инт.сектор, Детско-инт.сектор, Невр.- инт.сектор, Неонатология, Спешно, Хирургия, Инфекциозно | поръчка | 39 | x | x | x | x
18002 | Инфузионна помпа, тип Волуметрична | Volumat Agilia BG |  | III В.О.-инт.сектор, Детско-инт.сектор | поръчка | 2 | x | x | x | x
18003 | Инфузионна помпа | PILOTE A2 IS2 Fresenius Vial | Fresenius | III ВО, Неврологично, Неонатология, ОАИЛ, Спешно | поръчка | 9 | x | x | x | x
18004 | Инфузионна помпа | SEP 10 S Plus | UAB VILTEСHMEDA Вилнюс, Литва | Неонатология | поръчка | 3 | x | x | x | x
18005 | Инфузионна помпа | MS 2200 |  | ОАИЛ | поръчка | 4 | x | x | x | x
18006 | Инфузионна помпа | SK 600 |  | ОАИЛ | поръчка | 5 | x | x | x | x
18007 | Инфузионна помпа | Volumed |  | ОАИЛ | поръчка | 4 | x | x | x | x
18008 | Инфузионна помпа | SK 500I |  | ОАИЛ | поръчка | 6 | x | x | x | x
18009 | Инфузионна помпа |  |  | ПФО | поръчка | 6 | x | x | x | x
18010 | Инфузионна помпа | BBraun |  | Спешно | поръчка | 1 | x | x | x | x
18011 | Инфузионна помпа | SN - 50 C6 | SINO MEDICAL-DEVICE, Англия | Спешно | поръчка | 1 | x | x | x | x
18012 | Инфузионна помпа | MS 2200 |  | Хирургично | поръчка | 1 | x | x | x | x
18013 | Инфузионна помпа | Perfusor Compact S, | Bbraun | Неонатология | поръчка | 1 | x | x | x | x
18014 | Спринцовка помпа |  |  | ОАИЛ | поръчка | 2 | x | x | x | x
18015 | Перфузионна помпа |  |  | Невр.- инт.сектор | поръчка | 1 | x | x | x | x
18016 | Перфузионна помпа |  |  | Невр.- инт.сектор | поръчка | 1 | x | x | x | x
18017 | Перфузор | MS 2200 |  | III В.О.-инт.сектор | поръчка | 1 | x | x | x | x
18018 | Перфузор | Секура | BBraun | Неврологично | поръчка | 3 | x | x | x | x
18019 | Перфузор | Компакт S |  | Невр.- инт.сектор | поръчка | 1 | x | x | x | x
18020 | Перфузор | SK 500I | Mindrey Китай | ОАИЛ | поръчка | 16 | x | x | x | x
18021 | Перфузор |  | Fresenius Vial | ОАИЛ | поръчка | 2 | x | x | x | x
18022 | Аспирационна помпа |  |  | I В.О. | поръчка | 1 | x | x | x | x
18023 | Аспирационна помпа |  |  | Ортоп. и травмат. | поръчка | 1 | x | x | x | x
18024 | Аспирационна помпа | ATMOS |  | УНГ-операц. зала | поръчка | 1 | x | x | x | x
18025 | Аспириращо устройство, MEDAP | тип Р 7050 |  | Хирургично | поръчка | 1 | x | x | x | x
18026 | Аспирационна помпа | Текno TM 100 |  | Операционен блок | поръчка | 2 | x | x | x | x
18027 | Аспиратор електрически | OX - 2 |  | УНГ-операц. зала | поръчка | 1 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 300 | x |  | 0
Обособена позиция №19 Монитори - пълнота на офериране
19001 | Пациентен монитор |  | HEWLETT- PACKARD, ФРГ | I В.О. | поръчка | 1 | x | x | x | x
19002 | Пациентен монитор | М 8 В |  | III В.О.-инт.сектор | поръчка | 9 | x | x | x | x
19003 | Монитор, тип Пациентен | БИОТРОНИК Р110 | България | III В.О.-инт.сектор, Спешно, ОАИЛ | поръчка | 3 | x | x | x | x
19004 | Монитор-ЕКГ SIEMENS /акушерски/ тип SIRECUST 404-1 | мод. 45 288 444 EH 438 |  | АГО-родил. сект. | поръчка | 1 | x | x | x | x
19005 | Монитор, тип Акушерски | BD 4000 XS-2, Huntleigh | Huntleigh | АГО-родил. сект. | поръчка | 1 | x | x | x | x
19006 | Монитор, тип Пациентен | MEC - 1200 |  | АГО-родил. сект. | поръчка | 1 | x | x | x | x
19007 | Монитор, тип Пациентен |  |  | АГО-родил. сект. | поръчка | 1 | x | x | x | x
19008 | Фетален монитор | FC-700 | Корея | АГО-гинекология | поръчка | 1 | x | x | x | x
19009 | Монитор пациентен, тип CG-1GS-21-02, мод | .DATEX-Ohmeda CARDIOCAP II | Hoyer BREMEN Германия | АГО-операционна | поръчка | 1 | x | x | x | x
19010 | Монитор пациентен, тип F- LM1..02 | Datex - Ohmeda |  | Детско-инт.сектор | поръчка | 1 | x | x | x | x
19011 | Монитор , мод. Кontron |  |  | Неврологично | поръчка | 1 | x | x | x | x
19012 | Монитор, пациентен, тип SIRECUST 1281, | 87 92 111 Е2501 | SIEMENS | Неврологично | поръчка | 1 | x | x | x | x
19013 | Мултипараметричен пациентен монитор | CMS 8000 |  | Неврологично | поръчка | 2 | x | x | x | x
19014 | Пациентен монитор, тип CH-S-21-03 | CARDIOCAR ІІ | Datex , Германия | Невр.- инт.сектор | поръчка | 3 | x | x | x | x
19015 | Кардиомонитор | RSM 784 |  | Невр.- инт.сектор | поръчка | 1 | x | x | x | x
19016 | Монитор пациентен |  |  | Невр.- инт.сектор | поръчка | 1 | x | x | x | x
19017 | ЕКГ - монитор | М 301 |  | Невр.- инт.сектор | поръчка | 1 | x | x | x | x
19018 | Монитор за кърмаче |  | България | Неонатология | поръчка | 1 | x | x | x | x
19019 | Монитор пациентен /за кърмаче/ | bionet мод. BM3 | Корея | Неонатология | поръчка | 1 | x | x | x | x
19020 | Монитор пациентен, тип Nellcor | РМ - 7000 | Германия | Неонатология | поръчка | 2 | x | x | x | x
19021 | Неонатален монитор | ЕМА | България | Неонат.-инт.сект. | поръчка | 1 | x | x | x | x
19022 | Монитор | Smart Vison | Progetti | ОАИЛ | поръчка | 2 | x | x | x | x
19024 | Пациентен монитор | Bene view T5 | Myndray | ОАИЛ | поръчка | 5 | x | x | x | x
19025 | Пациентен монитор | Mindray MEC-1200 |  | ОАИЛ | поръчка | 2 | x | x | x | x
19026 | С-ма от 10 пац.монитора с централна мониторна станция |  | Myndray IMEC 10 | ОАИЛ | поръчка | 1 | x | x | x | x
19027 | Пулсоксиметър | Ri- fox |  | Неврологично | поръчка | 2 | x | x | x | x
19028 | Пулсоксиметър МР 111 |  |  | Неонатология | поръчка | 1 | x | x | x | x
19029 | Пулсов оксиметър |  | Корея от "Nellcor Puritan Bennett" | Неонат.-инт.сект. | поръчка | 1 | x | x | x | x
19030 | Пациентен монитор | Биотроник |  | ПФО | поръчка | 3 | x | x | x | x
19031 | Монитор | Datascope |  | Спешно | поръчка | 2 | x | x | x | x
19041 | Монитор | Mindray |  | Спешно | поръчка | 1 | x | x | x | x
19042 | Пулсоксиметър |  |  | III В.О.-инт.сектор | поръчка | 1 | x | x | x | x
19043 | Пулсооксиметър |  |  | II В.О. | поръчка | 1 | x | x | x | x
19044 | Пациентен монитор | ЕМА М101 А | България | УНГ-операц. зала | поръчка | 1 | x | x | x | x
19045 | Преносим монитор - Диаскоп | DS 5213 |  | III В.О.-инт.сектор | поръчка | 2 | x | x | x | x
19016 | Монитор за основни жшзнени функции с пулсоксиметър | Draeger Vista 120 | Германия | Неонат.-инт.сект. | поръчка | 1 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 300 | x |  | 0
Обособена позиция №20 Физиотерапевтична апаратура - пълнота на офериране
20001 | Апарат | Стил |  | ОФРМ | поръчка | 2 | x | x | x | x
20002 | Апарат ултразвуков | TuR US6 | Германия | ОФРМ | поръчка | 3 | x | x | x | x
20003 | Д`арсонвал | Искра-1 | СССР | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20004 | Йонофоратор | N-5T | България | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20005 | Апарат за микровълн.терапия | Луч-2 | СССР | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20006 | Апарат за ултракъси вълни |  |  | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20007 | Магнит | Н 80 | България | ОФРМ | поръчка | 3 | x | x | x | x
20008 | Галваностат |  |  | ОФРМ | поръчка | 3 | x | x | x | x
20009 | Интервак |  | България | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20010 | Апарат за микровъл. терапия | Луч-58-1 | СССР | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20011 | Електростимулатор | BC-12-1 | Германия | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20012 | Инхалатор, тип Ултразвуков айрозолов | TUR USI-50 | Германия | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20013 | Стимулатор | Стимул 1 | България | ОФРМ | поръчка | 3 | x | x | x | x
20014 | Апарат за ВВ терапия, тип Стимулатор | ИНС | Германия | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20015 | Бипулсатор |  |  | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20016 | Магнитен велоергометър |  |  | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20017 | Крос тренажор |  |  | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20018 | Апарат за нискочестотна терапия, тип BIOREM | BRT-8 | Италия | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20019 | Инхалатор, тип 038 Компресорен | PARI Junior BOY | Германия | ОФРМ | поръчка | 2 | x | x | x | x
20020 | Инхалатор, тип Ултразвуков | ПРОФИ - СОНИК | Югославия | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20021 | Система за UV терапия, тип UV-Senzor | VARIOCONTROL | Германия | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20022 | Ултразвукова лампа, тип WALDMAN | UV 801 BL |  | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20023 | Апарат за магнитотерапия | Магнит - 89 М |  | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20024 | Апарат за Диадинамични токове | DYADIN 2 |  | ОФРМ | поръчка | 2 | x | x | x | x
20025 | Апарат за Лимфен дренаж, тип ITO MEDOMER | DM-5000-A7048-N1-C001 |  | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20026 | Апарат за лазер терапия, тип BTL - 5000 Siries | BTL - 5110 Laser |  | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20027 | Апарат за магнитотерапия МАС 1218 | MAGNETOMED 8400 |  | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20028 | Апарат за микровълнова терапия |  |  | ОФРМ | поръчка | 1 | x | x | x | x
20029 | Инхалатор - PARI сер.№ BBXZEA0124 |  |  | Детско | поръчка | 3 | x | x | x | x
20030 | Инхалатор, тип Портативен |  |  | ПФО | поръчка | 5 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 200 | x |  | 0
Обособена позиция №21 Стоматологична апаратура - пълнота на офериране
21001 | Фото лампа, | мод. Monitex |  | Стоматолог. к-т | поръчка | 1 | x | x | x | x
21002 | Комплект стоматологичен стол и стоматологична машина | RHA, anvita DENTAL UNIT |  | Стоматолог. к-т | поръчка | 1 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 60 | x |  | 0
Обособена позиция №22 Лабораторна апаратура ІІ - офериране по номенклатури /ред за ред/
22001 | Апарат за автоматично оцветяване на туберкулозата центрофуга | AeroSpay | TB Slide Stainer | Микробиология за ТБ | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
22002 | Лабораторен вортекс | Vortex V-1 plus |  | Микроб. за туберк. | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
22003 | PH - метър | MP 521 Lab pH/Cond Meter | SANSIN, Китай | МБГ | поръчка | 1 | 10 | x |  | 0
22004 | Захранване на хоризонтална електрофореза | Consort EV 231 | Белгия | МБГ | поръчка | 1 | 2 | x |  | 0
22005 | Документираща система за агарозен гел | ETX-F20.M | Франция | МБГ | поръчка | 1 | 10 | x |  | 0
22006 | Ламинарен кабинет | MN 120 | NUVE SANAYI MALZEMELERI IMALAT VE TICARET A.S. | МБГ | поръчка | 1 | 10 | x |  | 0
22007 | Ламинарен кабинет KS 12 Thermo | Hera safe |  | Микробиология за ТБ | поръчка | 1 | 10 | x |  | 0
22008 | Три сел / Tray Cell / | тип 105.800 | Hellma GmbH&Co KG | МБГ | поръчка | 1 | 10 | x |  | 0
22009 | Креостат Leica | Leica |  | Клинич. патология | поръчка | 1 | 40 | x |  | 0
22010 | Микротом, мод. LEICA KM 2235 | мод. LEICA KM 2235 |  | Клинич. патология | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
22011 | Коагулометър, тип КС 4А | AMELUNG - 4A |  | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
22012 | Автоматичен имунологичен анализатор, тип Version : M01K95E | mini-VIDAS | Biomerieux, Франция | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 60 | x |  | 0
22013 | Анализатор | NykoCard READER II | Axis Shield, Норвегия | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 60 | x |  | 0
22014 | Анализатор, тип Електролитен | EasyElektroLyte Na/K/Cl | Medica Corporation, САЩ | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
22015 | Коагулометър | SYSMEX CA 560 | SYSMEX | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
22016 | Автоматичен анализатор, тип Биохимичен | RA 1000 | Техникон, Ирландия | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
22017 | Глюкоанализатор, тип Автоматичен | KABE | KABE LABORTECHNIK, Германия | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
22018 | Апарат за определяне на глюкоза и лактат | Diasys | Diasys | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
22019 | Хематологичен анализатор | ХS-800i | SYSMEX | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
Обособена позиция №23 Друга лабораторна апаратура - офериране по номенклатури /ред за ред/
23001 | Микроскоп |  |  | КВО | поръчка | 1 | 2 | x |  | 0
23002 | Микроскоп | CARL ZEISS |  | КВО | поръчка | 1 | 2 | x |  | 0
23003 | Микроскоп |  |  | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 2 | x |  | 0
23004 | Микроскоп бинокулярен, тип Carl Zeis | Prismo Star 415 500-0001 |  | Клинич. лаборат. | поръчка | 2 | 2 | x |  | 0
23004 | Микроскоп |  |  | Операционен блок | поръчка | 1 | 2 | x |  | 0
23005 | Бикулярен микроскоп |  |  | Серолог.лаборат. | поръчка | 1 | 2 | x |  | 0
23006 | Микроскоп |  |  | II В.О. | поръчка | 1 | 2 | x |  | 0
23007 | Микроскоп Leica DME | DME | САЩ | Микроб. за туберк. | поръчка | 1 | 2 | x |  | 0
23008 | Микроскоп, тип NIKON | ECLIPSE E 200 T1AL |  | Клинич. патология | поръчка | 1 | 2 | x |  | 0
23009 | Микроскоп, тип CARL ZEISS | LABOVAL 4 | ГДР | Съдебна медицина | поръчка | 1 | 2 | x |  | 0
23010 | Микроскоп |  |  | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 2 | x |  | 0
23011 | Микроскоп |  |  | Трансф.хематолог. | поръчка | 1 | 2 | x |  | 0
23012 | Центрофуга | Т- 52 |  | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23013 | Центрофуга, тип Лабораторна, elektro mag | М 815 Р |  | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23014 | Електр. Центрофуга, 6 гнезда | Cen com |  | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23015 | Центрофуга антиаерозолна охлаждаща, Hettich | Rotina 420 R |  | Микроб. за туберк. | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
23016 | Центрофуга, тип Лабораторна | MPW - 223e | MPW Med. Instrument Полша | Серолог.лаборат. | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23017 | Центрофуга | Т-30 |  | Трансф.хематолог. | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23018 | Центрофуга, тип ID-Centrifuge 6S | DiaMed-ID Micro Typing Sistem |  | Трансф.хематолог. | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
23019 | Центрофуга, тип Лабораторна, elekro mag | М 815 Р |  | Трансф.хематолог. | поръчка | 1 | 10 | x |  | 0
23020 | Центрофуга, тип BECTION DICKINSON | Micro 2000 |  | Трансф.хематолог. | поръчка | 1 | 10 | x |  | 0
23021 | Лабораторна центрофуга | HERAEUS Megafuge 11 | Thermo Electon Industries SAS | Трансф.хематолог. | поръчка | 1 | 10 | x |  | 0
23022 | Хладилна настолна центрофуга | Thermo Micro CL 17 R | Thermo Electron LED GmbH | МБГ | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
23023 | Хладилна центрофуга | Thermo Micro CL 21 | Thermo Electron LED GmbH | МБГ | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
23024 | Центрофуга неохлаждаща | Thermo Micro CL 17 | Thermo Electron LED GmbH | МБГ | поръчка | 1 | 10 | x |  | 0
23025 | Въртяща се надолу микроцентрофуга | 5452 | Eppendorf AG, ФРГ | МБГ | поръчка | 3 | 10 | x |  | 0
23026 | Термостат |  |  | Клинич. Патология, съдебна мед., паразитологична , микробиологична | поръчка | 4 | 4 | x |  | 0
23027 | Миксер, VORTEX MIXER №1316096 | VM - 300 | Gemmy Industrial Corp. , Тайван | МБГ | поръчка | 4 | 4 | x |  | 0
23028 | Клатачка | S 20 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | МБГ | поръчка | 3 | 4 | x |  | 0
23029 | Инкубатор, | 70 С | Thermo Electron LED GmbH | МБГ | поръчка | 2 | 4 | x |  | 0
23030 | Инкубатор, тип Динамичен |  |  | Трансф.хематолог. | поръчка | 2 | 4 | x |  | 0
23031 | Минихоризонтална система за електрофореза в агарозен гел |  | Белгия | МБГ | поръчка | 3 | 4 | x |  | 0
23032 | Спектрофотометър | Elisa |  | Паразитология | поръчка | 1 | 10 | x |  | 0
23033 | Миещ апарат | Elisa |  | Паразитология | поръчка | 1 | 40 | x |  | 0
23034 | Миялна машина за лабораторна стъклария | GW 4060 | Smeg INSTRUMENTS | МБГ | поръчка | 1 | 40 | x |  | 0
23035 | Сушилня лабораторна | IP 20 |  | II В.О. | поръчка | 2 | 40 | x |  | 0
23036 | Воден дестилатор, електр. | ИМ 10 |  | Аптека | поръчка | 1 | 40 | x |  | 0
23037 | Дестилатор |  |  | Микроб. за туберк. | поръчка | 1 | 40 | x |  | 0
23038 | Водна баня / размесваща / | ST 30 | NUVE SANAYI MALZEMELERI IMALAT VE TICARET A.S. | МБГ | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23039 | Термоблок с нагряване, охлаждане и разклащане | Thermomixer comfort | Eppendorf AG, ФРГ | МБГ | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23040 | Машина за люспест лед | GB 902 W-Q | BREMA, Италия | МБГ | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23041 | Фризер, тип Лабораторен | DW-86 L 388 | Haier | МБГ | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23042 | Пипетор за автоматично аспериране на пипети | Accurpette | VWR | Микроб. за туберк. | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23043 | Лабораторен шейкър с ли-нейно движение WiseShake, | SHR-2D | Wisd-Германия | Микроб. за туберк. | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23044 | Ламинарен бокс Thermo, тип KS 12, Class II | HERAsafe | Германия | Микроб. за туберк. | поръчка | 1 | 10 | x |  | 0
23045 | Агрегат АХФ |  |  | Трансф.хематолог. | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23046 | Кръвен миксер | BAGMATIC SL | LMB Technology GmBH, ФРГ | Трансф.хематолог. | поръчка | 2 | 8 | x |  | 0
23047 | Портативен силър, Батерия | CR4 CR6-PS | Abelko , LJUNGBERG&KOGEL AB | Трансф.хематолог. | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
23048 | Стационарен силър | CR 4 | Abelko , LJUNGBERG&KOGEL AB | Трансф.хематолог. | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
23049 | Микротом замразяващ | М3-1 У 4.2 | СССР | Съдебна медицина | поръчка | 1 | 40 | x |  | 0
23050 | Микротом парафинов |  |  | Съдебна медицина | поръчка | 1 | 40 | x |  | 0
23051 | Микротом |  |  | Съдебна медицина | поръчка | 1 | 20 | x |  | 0
23052 | Спектрален калориметър | Спекол 11 |  | Клинич. лаборат. | поръчка | 3 | 10 | x |  | 0
23053 | Компютърно управляема станция за филтрация и дейонизация на водопроводна вода с обратна осмоза /дейонизатор/ |  | ЕТ "Аджаров" България | Клинич. лаборат. | поръчка | 1 | 4 | x |  | 0
Обособена позиция №24 Друга стерилизационна апаратура - пълнота на офериране
24001 | Сушилна за чинии-стерилизатор | УСП-74 | България | Стационарните звена в лечебното заведение | поръчка | 14 | x | x | x | x
24002 | Стерилизатор сух | ССЕЕ - 40 | България | Аптека, Трансф.хематолог. | поръчка | 2 | x | x | x | x
24003 | Стерилизатор, сух | ЕТНА |  | Паразитология | поръчка | 1 | x | x | x | x
24004 | Стерилизатор, 60 л. | Panacea 2430 | Италия | Неонатология | поръчка | 4 | x | x | x | x
24006 | Стерилизатор, тип сух | ED-240 | BINDER, ФРГ | Микроб. за туберк. | поръчка | 1 | x | x | x | x
24007 | Автоклав | ВК 75 |  | Микроб. за туберк., Паразитология, ЦС, | поръчка | 6 | x | x | x | x
24008 | Автоклав, тип MELAG | Euroklav 23VS+ |  | Очно-операц.зала | поръчка | 1 | x | x | x | x
24009 | Автоклав, малък | 22 В/А |  | МБГ | поръчка | 1 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 80 | x |  | 0
Обособена позиция №25 Друга апаратура - пълнота на офериране
25001 | Негативоскоп |  |  | звената в лечебното заведени | поръчка | 13 | x | x | x | x
25002 | Негативоскоп двоен |  |  | звената в лечебното заведени | поръчка | 6 | x | x | x | x
25002 | Проявителна машина | OPTIMAX |  | Образ.диагностика | поръчка | 1 | x | x | x | x
25004 | Проявителна машина, тип KODAK | MEDICAL X -RAY PROCESSOR |  | Образ.диагностика | поръчка | 1 | x | x | x | x
Обща стойност на позицията | [6 empty] | 100 | x |  | 0