## техническо
Приложение №1 към техническото предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"
Пореден № | Технически характеристики на медицинските изделия | Мярка | Прогнозно количество за 24 месеца до: | Търговско наименование | Пълно техническо описание | Каталожен № | Представена оторизация Да/Не | Завод производител | Държава производител | Име на фирмата участник
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Обособена позиция №1
01001 | Асферична мека вътреочна леща – моноблок с дизайн на оптиката, предотвратяващ развитието на вторична катаракта , с филтър за вредната част от синия спектър на светлината, Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3 % в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата 13.00. Размер на оптиката 6.0 мм. А-константа 118,7. Рефрективен индекс на материала – 1.55, в комплект с Вискосубстанция - 2% Хидроксипропил Метилцелулоза с вискозитет от 20,000 до 40,000 mPa.s | комплект | 240
01002 | Мека вътреочна леща – моноблок с дизайн на оптиката, предотвратяващ развитието на вторична катаракта. Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3 % в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата 13.00. Размер на оптиката 6.0 мм. А-константа от 118,4. Рефрективен индекс на материала – 1.55, в комплект с Вискосубстанция - 2% Хидроксипропил Метилцелулоза с вискозитет от 20,000 до 40,000 mPa.s | комплект | 768
01003 | Мека вътреочна леща – трикомпонентна с проленови хаптики. Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3 % до 3% в суха опаковка Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата 13.00. Размер на оптиката 6.0 мм. А-константа от 118,4. Рефрективен индекс на материала –1.55, в комплект с Вискосубстанция - 2% Хидроксипропил Метилцелулоза с вискозитет от 20,000 до 40,000 mPa.s | комплект | 12
01004 | Трифокална, заднокамерна, асферична мека вътреочна леща - моноблок с дизайн на оптиката, предотвратяващ развитието на вторична катаракта , с филтър за вредната част от синия спектър на светлината Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3 % в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата 13.00. Размер на оптиката 6.0 мм. А-константа 119.1. Рефрективен индекс на материала – 1.55, в комплект с Вискосубстанция - 2% Хидроксипропил Метилцелулоза с вискозитет от 20,000 до 40,000 mPa.s | комплект | 12
01005 | Торична, заднокамерна, асферична мека вътреочна леща - моноблок с дизайн на оптиката, предотвратяващ развитието на вторична катаракта , с филтър за вредната част от синия спектър на светлината Материал – акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с водно съдържание от 0,3 % в суха опаковка. Тип на оптиката – биконвексна. Размер на лещата 13.00. Размер на оптиката 6.0 мм. А-константа 119.0. Рефрективен индекс на материала – 1.55, в комплект с Вискосубстанция - 2% Хидроксипропил Метилцелулоза с вискозитет от 20,000 до 40,000 mPa.s | комплект | 12
01006 | Заднокамерна, еднокомпонентна, асферична, биконвексна, хидрофобна, акрилна, мека (сгъваема) вътреочна леща, филтрираща ултравиолетовата и синята светлина, дължина 13мм, размер на оптиката 6мм, диоптри: от +6.0 до +30.0, предварително заредена в система за имплантиране AutonoMe (газов инжектор). А-константа от 119,1. Рефрективен индекс на материала – 1.55, в комплект с Вискосубстанция - 2% Хидроксипропил Метилцелулоза с вискозитет от 20,000 до 40,000 mPa.s | комплект | 30
01007 | Преднокамерна твърда вътреочна леща – моноблок. Материал – полиметилметакрилат (PMMA). Размер на лещата 13.0 мм. Размер на оптиката 5.5 мм. А-константа 115.3 в комплект с Вискосубстанция - 2% Хидроксипропил Метилцелулоза с вискозитет от 20,000 до 40,000 mPa.s | комплект | 12
01008 | Филтриръщ имплант при глаукома – метален, за понижаване на ВОН | комплект | 5
Обособена позиция №2
02001 | Мека вътреочна леща – моноблок с ръб, хаптики-2, диаметър на оптиката-6,0 мм, външен диаметър-12,5 мм, ангулация-0°, aсферична, оптичен диапазон – от 0.0 до 34.0D, ултравиолетов филтър. Материал – хидрофобен акрилат, 4% водно съдържание в прехидрирана опаковка. Рефракционен индекс на материала – 1,54. А-константа 118.7 апланационна, 119.1 биометрична. Размер на инцизията – 2,2-2,6. Инжектор - енократна употреба (включен в цената). Място за имплантиране – в сака. Лещата е окомплектована с вискосубстанция Hydroxypropylmethylcellulose (НРМС 2% solution)- концентрация 20mg/ml, вискозитет- от 3000 до 4500 mPa-s, мулекулярно тегло около 86,000 далтона, съхраняване °С - от 2° до 30°С, съхранение при стайна температура -24 мес., размер на канюлата (G)- 22 , предназначение- диспергивно, количество (ml)- 2.0 ml | комплект | 240
02002 | Мека вътреочна леща – моноблок с ръб, хаптики-2 с PMMA връх химически съединен, диаметър на оптиката-6,0 мм, външен диаметър-12.5 мм, ангулация-5°, aсферична,360° ръб на оптиката, оптичен диапазон – от 6.0 до 30.0D, ултравиолетов филтър и филтър за синята светлина, Материал – хидрофобен акрилат < 0.5% водно съдържание. Рефракционен индекс на материала – 1,55.А-константа 118.4. Размер на инцизията – 2,2-2,6. Презаредена в еднократен инжектор. Място за имплантиране – в сака.Лещата е окомплектована с вискосубстанция Hydroxypropylmethylcellulose (НРМС 2% solution)- концентрация 20mg/ml, вискозитет- от 3000 до 4500 mPa-s, мулекулярно тегло около 86,000 далтона, съхраняване °С - от 2° до 30°С, съхранение при стайна температура -24 мес., размер на канюлата (G)- 22 , предназначение- диспергивно, количество (ml)- 2.0 ml | комплект | 90
02003 | Мека вътреочна леща – моноблок с ръб, хаптики 2бр фенестрирани модифицирано С , диаметър на оптиката-6 мм, външен диаметър-13.00 мм, ангулация-9°, aсферична, 360° ръб на оптиката,оптичен диапазон – от -10.00 до 40.0D, ултравиолетов филтър. Материал – хидрофилен акрилат 26%. Рефракционен индекс на материала – 1,465.А-константа 119.0. Размер на инцизията – 2.6мм,място за имплантиране- в сака.Лещата е окомплектована с вискосубстанция Hydroxypropylmethylcellulose (НРМС 2% solution)- концентрация 20mg/ml, вискозитет- от 3000 до 4500 mPa-s, мулекулярно тегло около 86,000 далтона, съхраняване °С - от 2° до 30°С, съхранение при стайна температура -24 мес., размер на канюлата (G)- 22 , предназначение- диспергивно, количество (ml)- 2.0 ml | комплект | 120
02004 | Мека вътреочна леща – моноблок с ръб, хаптики-2, диаметър на оптиката-6,0 мм, външен диаметър-13.0 мм, ангулация-5°, aсферична, оптичен диапазон – от -5.0 до +40.0D, ултравиолетов филтър. Материал– хидрофобен акрилат, < 0.5% водно съдържание. Рефракционен индекс на материала – 1,54.А-константа 119.2. Размер на инцизията – 2,2-2,6. Инжектор - енократна употреба. Място за имплантиране – в сака.Лещата е окомплектована с вискосубстанция Hydroxypropylmethylcellulose (НРМС 2% solution)- концентрация 20mg/ml, вискозитет- от 3000 до 4500 mPa-s, мулекулярно тегло около 86,000 далтона, съхраняване °С - от 2° до 30°С, съхранение при стайна температура -24 мес., размер на канюлата (G)- 22 , предназначение- диспергивно, количество (ml)- 2.0 ml | комплект | 300
Обособена позиция №3
03001 | Биконвексна асферична негативно аберирана за корекция на положителните сферични аберации на роговицата с -0.13µм монофокална леща. Моноблок, материал: хидрофобен акрилат, прехидрирана в 0.9% солен разтвор Хаптики - 2 броя, диаметър на оптиката 6,0мм, външен диаметър 12,5мм, ангулация 0°. Наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта по цялата контактна повърхност. Оптичен диапазон: от 10.0D до 30.0D. Стъпка на оптичният диапазон - през D(диоптъра): от 10,0D-30,0D през 0,5 D С ултравиолетов филтър и филтър за синя светлина. Рефракционен индекс 1.54 при 35°, размер на инцизията 2.0мм. Имплантира се в сака. В комплект с инжектор и виско субстанция натриев хиалуронат 1.8% -1.2мл. | комплект | 84
03002 | Биконвексна асферична безаберационна мултифокална леща със сегмент за близко зрение +1.5D. Моблок, материал: хидрофобен акрилат,прехидрирана в 0.9% солен разтвор. Хаптики - 2 броя, диаметър на оптиката 6,0мм, външен диаметър 12,5мм, ангулация 0°. Наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта по цялата контактна повърхност. Оптичен диапазон: от 10.0D до 30.0D. Стъпка на оптичният диапазон - през D(диоптъра): от 10,0D-30,0D през 0,5 D С ултравиолетов филтър и филтър за синя светлина. Рефракционен индекс 1.54 при 35°, размер на инцизията 2.0мм. Имплантира се в сака. а. В комплект с инжектор и виско субстанция натриев хиалуронат 1.8% -1.2мл. | комплект | 84
03003 | Биконвексна асферична безаберационна мултифокална леща. Моноблок, материал: HydroSmart. Хаптика тип плочка с 4-точкова фиксация, диаметър на оптиката 6.0мм, дължина 11.0мм, ангулация 0°. Наличие на ръб за предотвратяване на вторична катаракта по цялата контактна повърхност. Оптичен диапазон: от -10.0D до +36.0D. Стъпка на оптичният диапазон - през D(диоптъра): от 0.0D-36.0D през 0,5 D от -10.0D- 1,0D през 1,0 D. С ултравиолетов филтър, без филтър за синя светлина. Рефрактивен индекс 1.46, размер на инцизията 2.0-2.4мм. Имплантира се в сака. В комплект с инжектор и виско субстанция натриев хиалуронат 1.8% -1.2мл. | комплект | 84
Обособена позиция №4
04001 | Еднокомпонентна, заднокамерна, твърда вътреочна леща, с два броя хаптики. Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри) : от + 0,0 до +30,0 ( стъпка 1,0), от +16,5 до +24,5 ( стъпка 0,5) Общ диаметър: 12,50 мм, Оптичен диаметър : 6,00 мм, Филтър : UV филтър, Материал : РММА (полиметилметакрилат. А-константа: Ултразвук.: 118.2. В комплект с дисперсивна виско- еластична субстанция, 2%HPMC, 2 ml. | комплект | 24
04002 | Еднокомпонентна,преднокамерна, твърда вътреочна леща, с два броя хаптики Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри) : от + 0,0 до +30,0 ( стъпка 1,0), от +16,5 до +24,5 ( стъпка 0,5) . Общ диаметър: 12,75 мм, Оптичен диаметър : 6,00 мм, Филтър : UV филтър Материал : РММА(полиметилметакрилат)А-константа: Ултразвук.: 115.0. В комплект с дисперсивна виско- еластична субстанция, 2%HPMC, 2 ml. | комплект | 12
04003 | Еднокомпонентна хидрофобна, мека вътреочна леща с асферична оптика (-0.27µм), корекция на хроматичните аберации, форма с 3 точки на фиксация и правоъгълен ръб, осигуряващи стабилност и намаляващи появата на вторична катаракта. В комплект с дисперсивна виско- еластична субстанция, 2%HPMC, 2 mlХарактеристика на оптиката: Асортимент (диоптри): +5.0 до +34.0 (стъпка 0.5) Диаметър: 6мм.Форма: Би-конвексна, предна асферична повърхност, правоъгълен ръб на оптиката.Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър А-константа: Ултразвук.: 118.8, Оптична: 119.3 Рефрактивен индекс: 1.47, Число на Абе: 55 Характеристика на хаптиките:Диаметър: 13.00мм, Модел: “С” Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър, Дизайн: Офсет на хаптиките спрямо оптиката. Възможност за имплантация с еднократен и многократен инжектор. | комплект | 36
04004 | Трикомпонентна хидрофобна, мека вътреочна леща с модифициран ръб на оптиката. В комплект с дисперсивна виско- еластична субстанция, 2%HPMC, 2 mlХарактеристика на оптиката:Асортимент(диоптри): +6.00 до +30.00 d, стъпка 0,5 d. Диаметър: 6.0мм. Форма: Биконвексна. Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър Дизайн на оптичния ръб: 360˚ правоъгълен ръб на задната лещена повърхност и заоблен ръб на предната лещена повърхност. А-константа: Ултразвук.: 118.4, Рефрактивен индекс: 1.47. Число на Абе: 55 Характеристика на хаптиките: Диаметър: 13.00 мм, Модел: Модифицирано “С”, Материал: 60% Blue-core PMMA монофиламент. Дизайн: Ангулация 5*. Възможност за имплантация с еднократен и многократен инжектор. | комплект | 12
04005 | Еднокомпонентна хидрофобна, мека вътреочна леща с модифициран ръб на оптиката. В комплект с дисперсивна виско- еластична субстанция, 2%HPMC, 2 mlХарактеристика на оптиката: Асортимент(диоптри): +06.00 до +30.00d, стъпка 0,5 d. Диаметър: 6.0мм., Форма: Биконвексна, Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър Дизайн на оптичния ръб: 360˚ правоъгълен ръб на задната лещена повърхност и заоблен ръб на предната лещена повърхност. А-константа: Ултразвук.: 118.4, Рефрактивен индекс: 1.47, Число на Абе: 55 Характеристика на хаптиките:Диаметър: 13.00, Модел: “С” Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър Дизайн: Офсет на хаптиките спрямо оптиката Възможност за имплантация с еднократен и многократен инжектор. | комплект | 60
04006 | Еднокомпонентна хидрофобна, мека вътреочна леща с асферична оптика (-0.27µм), с филтър на виолетова и UV светлина, корекция на хроматичните аберации, форма с 3 точки на фиксация и правоъгълен ръб, осигуряващи стабилност и намаляващи появата на вторична катаракта.В комплект с дисперсивна виско- еластична субстанция, 2%HPMC, 2 ml. Характеристика на оптиката: Асортимент (диоптри): +5.0 до +34.0 (стъпка 0.5). Диаметър: 6мм. Форма: Би-конвексна, предна асферична повърхност, правоъгълен ръб на оптиката. Материал: Хидрофобен акрилат с филтър на виолетова и UV светлина . А-константа: Ултразвук.: 118.8, Оптична: 119.3 Рефрактивен индекс: 1.47. Число на Абе: 55 Характеристика на хаптиките: Диаметър: 13.00мм, Модел: “С” Материал: Хидрофобен акрилат с UV филтър. Дизайн: Офсет на хаптиките спрямо оптиката. | комплект | 36
04007 | Еднокомпонентна мека хидрофилна, асферична леща с 360˚ правоъгълен ръб. В комплект с дисперсивна виско- еластична субстанция, 2%HPMC, 2 ml. Характеристика на оптиката:Асортимент (диоптри): -5.0 до +30.0 (стъпка 0.5/1.0D) Диаметър: 6.0 мм., Форма: Биконвексна. Материал: Хидрофилен акрилат с UV филтър Дизайн на оптичния ръб: 360˚ право-ъгълен ръб. А-константа: Ултразвук-118.0. Рефрактивен индекс: 1.46 Характеристика на хаптиките:Диаметър: 12.50 мм. Модел: Модифицирано “С” Материал: Хидрофилен акрилат с UV филтър. | комплект | 36
04008 | Еднокомпонентна мека хидрофилна, асферична леща с 360˚ правоъгълен ръб, жълто оцветена – филтър на виолетовата светлина. В комплект с дисперсивна виско- еластична субстанция, 2%HPMC, 2 mlХарактеристика на оптиката:Асортимент (диоптри): -5.0 до +30.0 (стъпка 0.5/1.0D) Диаметър: 6.0мм.Форма: Биконвексна Материал: Хидрофилен акрилат с UV филтър и виолетов филтър Дизайн на оптичния ръб: 360˚ правоъгълен ръб. А-константа: Ултразвук.: 118.0. Рефрактивен индекс: 1.46 Характеристика на хаптиките: Диаметър: 12.50 мм, Модел: Модифицирано “С” Материал: Хидрофилен акрилат с UV филтър и виолетов филтър | комплект | 24
......................... | ........................................ | ...................................... |  |  |  | ...............................................
дата | дата | име и фамилия |  |  |  | подпис на лицето и печат